Опросный лист на поставку

Стационарных датчиков (газоанализаторов) контроля загазованности

| Требования к датчикам загазованности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер позиции |  |  |  |  |  |  |  |
| Классификация зоны |  |  |  |  |  |  |  |
| Модификация |  |  |  | СТА ☐ К1 ☐ КД1 ☐ КД2 ☐ КД3 |  |  |  |
| Контролируемые газы |  |  |  | - ___________ 2. _______________ |  |  |  |
| Пределы измерения |  |  |  | - ___________ 2. ________________ |  |  |  |
| Предустановленные пороги |  |  |  | Порог 1 _________ Порог 2 __________ Порог 1 _________ Порог 2 __________ |  |  |  |
| Ожидаемый уровень концентрации |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимый уровень погрешности |  |  |  | ☐ нет требований |  |  |  |
| Материал корпуса |  |  |  | ☐ алюминий ☐ нержавеющая сталь |  |  |  |
| Цвет корпуса |  |  |  | ☐ нет требований |  |  |  |
| Тип сенсора |  |  |  | ☐ ЭХ ☐ TK ☐ ИК ☐ ПП ☐ нет требований |  |  |  |
| Температура окружающей среды |  |  |  | от -60 до +40 |  |  |  |
| Влажность окружающей среды |  |  |  | от до |  |  |  |
| Присутствие других газов в контролируемой среде |  |  |  | ☐ Нет ☐ Да, перечень: |  |  |  |
| Присутствие агрессивных сред |  |  |  | ☐ Нет ☐ Да, перечень: |  |  |  |
| Способ отбора проб |  |  |  | ☐ Диффузионный ☐ Принудительный, требуется система отбора пробы |  |  |  |
| Вид взрывозащиты |  |  |  | ☐ нет требований |  |  |  |
| Степень пыле/влагозащиты (IP) |  |  |  | ☐ нет требований |  |  |  |
| Выходные сигналы |  |  |  | ☐ 4-20 мА ☐ мВ ☐ RS-232 ☐ RS-485 |  |  |  |
| Встроенные реле |  |  |  | ☐ Нет ☐ Да ☐ нет требований |  |  |  |
| Свето-звуковая сигнализация |  |  |  | ☐ Нет ☐ Да ☐ нет требований |  |  |  |
| Наличие дополнительной защиты от погодных условий(снег, дождь) |  |  |  | ☐ Нет ☐ Да ☐ нет требований |  |  |  |
| Измерение загазованности в воздуховоде |  |  |  | ☐ Нет ☐ Да ☐ нет требований |  |  |  |
| Наличие дисплея |  |  |  | ☐ Нет ☐ Да ☐ нет требований |  |  |  |
| Межповерочный интервал |  |  |  | ☐ нет требований |  |  |  |
| Способ монтажа |  |  |  |  |  |  |  |
| Насадка для калибровки |  |  |  | ☐ Нет ☐ Да, ____ штук _ |  |  |  |
| Крепление на стену |  |  |  | ☐ Нет ☐ Да |  |  |  |
| Крепление на трубу |  |  |  | ☐ Нет ☐ Да |  |  |  |
| Козырек от осадков |  |  |  | ☐ Нет ☐ Да |  |  |  |
| Требования к кабельным вводам |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип используемого кабеля |  |  | ☐ бронированный |  |  |  | ☐ не бронированный |
| Диаметр кабеля |  |  | Диаметр внеш.__мм _____ |  | Диаметр внутр.___мм |  | Диаметр внеш. ____ мм |
| Способ прокладки |  | ☐ металлорукав |  |  |  | ☐ в тубе | ☐ открытая |
| Диаметр | внеш. ___ внутр. _____ |  |  |  |  |  |  |
| Описание процесса: |  |  |  |  |  |  |  |